| 助成番号 061016 |  | ６－２ |
| --- | --- | --- |

研 究 成 果 報 告 書

（国立情報学研究所の民間助成研究成果概要データベース・登録原稿）

| 研究テーマ （和文） ＡＢ | 糖鎖構造解析を目指した糖の真空紫外円二色性測定系の開発とそのデータベース構築 |
| --- | --- |
| 研究テーマ （欧文） ＡＺ | Development of VUV-CD measurement system and database of saccharides for the structure analysis of oligosaccharides |
| 研 究氏 代 表名 者 | ｶﾀｶﾅ ＣＣ | 姓） タナカ | 名） マサヒト | 研究期間 Ｂ | ２００６～ ２００７ 年 |
|  | 漢字 ＣＢ | 田中 | 真人 | 報告年度 ＹR | ２００８ 年 |
|  | ﾛｰﾏ字 ＣＺ | Tanaka | Masahito | 研究機関名 | 産業技術総合研究所 |
| 研究代表者 ＣＤ 所属機関・職名 | 独立行政法人 産業技術総合研究所 計測フロンティア研究部門 ・ 研究員 |
| 概要 ＥＡ (600字～800字程度にまとめてください。) 糖や糖鎖などはその重要性に関わらず、構造の複雑さや実験的困難さからその構造解析手法の確立が遅れている。円二色性(CD)はキラル分子の構造解析手法として広く用いられているが、糖類の吸収が始まる真空紫外域での測定は困難であった。そこで本研究では放射光、特にアンジュレータを光源とした真空紫外領域(VUV)でのCD測定システムを開発し、糖鎖構造解析に向けた糖類のVUV-CDスペクトルのデータベース構築を目標に掲げた。 VUV-CD測定システムは産業技術総合研究所つくばセンター内の放射光施設TERAS BL5Bに構築した。本システムは円偏光光源として偏光変調が可能なアンジュレータを利用しており、現状で波長120nm程度までのCD測定に成功しており、これは真空紫外線領域では世界最短波長である。 まず正確なVUV-CDスペクトルの観測のために必須である本測定系の校正手法を確立・評価を行った。その結果、本測定系においても、校正を行うことで正確なスペクトルを得られることがわかった。これは将来的な構造解析において必須の事項である。 次にVUV領域においても、溶液試料の測定を行うための小型試料セルならびに温度調節機構を開発・評価を行った。標準試料溶液の測定などから、窓の歪み等に起因する直線異方性の影響のない正確なCDスペクトル測定が可能であることが示された。 実際に上記の試料セルや校正手法を用いて、アラビノース等のペントース系列のVUV-CDスペクトル測定と分子軌道計算による理論予測を行ったところ、糖水溶液中のα体、β体比や1C4構造などのイス型構造比を考慮することで、ペントース間のCDの変化を再現できることが分かった。また溶液ジェット法を用いた糖薄膜作製装置を開発し、偏光顕微鏡等を用いた糖薄膜の評価や端緒のCD測定を行った。 今後さらに多くの糖試料の測定を進めていくことで、糖構造とCDスペクトルとを対応づけたデータベースを増強していき、将来的な糖鎖構造予測へと繋げていく。 |
| キーワード ＦＡ | 円二色性 | 糖・糖鎖 | 真空紫外領域 | アンジュレータ |

（以下は記入しないでください。）

| 助成財団ｺｰﾄﾞ ＴＡ |  |  |  |  | 研究課題番号 ＡＡ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 研究機関番号 ＡＣ |  |  |  |  |  | シート番号 |  |

| 発表文献（この研究を発表した雑誌・図書について記入してください。） |
| --- |
| 雑 誌 | 論文標題ＧＢ | Compact Optical Cell System for Vacuum Ultraviolet Absorption and Circular Dichroism Spectroscopy and its Application to Aqueous Solution Sample. |
|  | 著者名 ＧＡ | Masahito Tanaka et al. | 雑誌名 ＧＣ | CHIRALITY |
|  | ページ ＧＦ | 1023～1028 | 発行年 ＧＥ | 2 | 0 | 0 | 8 | 巻号 ＧＤ | 20 |
| 雑 誌 | 論文標題ＧＢ | Accurate and quick calibration method for polarization-modulation spectroscopy using an ac-modulated polarizing undulator |
|  | 著者名 ＧＡ | Masahito Tanaka et al. | 雑誌名 ＧＣ | REVIEW OF SCIENTIFIC INSTRUMENTS |
|  | ページ ＧＦ | 083102-1～083102-9 | 発行年 ＧＥ | 2 | 0 | 0 | 8 | 巻号 ＧＤ | 79 |
| 雑 誌 | 論文標題ＧＢ |  |
|  | 著者名 ＧＡ |  | 雑誌名 ＧＣ |  |
|  | ページ ＧＦ | ～ | 発行年 ＧＥ |  |  |  |  | 巻号 ＧＤ |  |
| 図 書 | 著者名 ＨＡ |  |
|  | 書名 ＨＣ |  |
|  | 出版者 ＨＢ |  | 発行年 ＨＤ |  |  |  |  | 総ﾍﾟｰｼﾞ ＨＥ |  |
| 図 書 | 著者名 ＨＡ |  |
|  | 書名 ＨＣ |  |
|  | 出版者 ＨＢ |  | 発行年 ＨＤ |  |  |  |  | 総ﾍﾟｰｼﾞ ＨＥ |  |

欧文概要 ＥＺ Circular dichroism (CD) spectra in vacuum ultraviolet (VUV) region provide chiral and structural information on -electron system such as mono- and oligo-saccharides. In VUV region, synchrotron radiation, especially undulator radiation, is known to be the most powerful light source. Therefore, using a polarizing undulator as a light source, we have developed VUV-CD measurement system at the beam line BL-5 in the electron storage ring TERAS, at AIST and the database of VUV-CD for mono-saccharides, with the aim of the structural analysis for oligo-saccharides. Using this VUV-CD system, we have succeeded in measuring VUV-CD spectra down to wavelength of 120nm. We have also developed the accurate calibration method dedicated to the undulator-modulated CD spectroscopy. This method provides the more accurate VUV-CD spectra enough to analyze the structural conformation and remarkable reduction in experimental time. For VUV-CD measurement for aqueous solution sample, compact optical cell with temperature-controlled unit has been developed. The performance of this optical cell unit was evaluated by measuring the VUV-CD spectra for ammonium camphor-10-sulfonate aqueous solutions. Using above-mentioned techniques, VUV-CD spectra of pentose such as arabinose have been studied tentatively. Obtained spectra showed good agreement with the results of VUV-CD calculation using density functional theory considering the ratios of  anomer and 1C4/4C1 chair conformers.